Приложение к Акту готовности образовательной организации в Свердловской области к 2016 / 2017 учебному году

Акт составлен « 9 »  августа  2016 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 23 «Уральская сказка»

| № п/п | Мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |
| Характеристика образовательной организации |  |  |  |
|  | Наличие учредительных документов юридического лица | указать реквизиты* | 1. Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 23 «Уральская сказка», утвержденный Постановлением главы городского округа «Город лесной» № 1647 от 25.08.2014г |
|  | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества | указать реквизиты* | Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления от 05.04.2012 66 АЕ № 219942 |
|  | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий) | указать реквизиты* | Свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования земельного участка от 13.08.2012г. 66 АЕ № 401502 |
|  | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | - № лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); - соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; - виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; - дата и № свидетельства об аккредитации | 1. Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 66 № 003793 Министерство общего и профессионального образования бессрочная Приложение № 1 от 05 июня 2012г., 2. соответствует данным, указанным в лицензии, уставе. 3.Основная общеобразовательная программа дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности 4. ДД 003428 от 17.12.2010г. Серия 66 № 003793 |
|  | Наличие образовательных программ | 1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют | 1. Имеются: От рождения до школы. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования. Под. ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Мы живем на Урале: образовательная программа с учетом специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста. Толстикова О.В., Савельева О.В. – Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авторы: Н.Н.Авдеева, кандидат психологических наук, О.Л. Князева, кандидат психологических наук, Р. Б. Стеркина, кандидат психологических наук |
|  | Наличие программ развития образовательной организации | 1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют | Программа развития МБДОУ № 23 «Уральская сказка» на 2016-2020 года, Утверждение Педагогическим советом детского сада № 23 запланировано в августе 2016г. согласно годовому плану детского сада. |
|  | Наличие плана работы образовательной организации на 2016-2017 учебный год | 1) наличие; 2) когда и кем утвержден | 1. План работы на 2016/2017 учебный год имеется. 2. Утверждение Педагогическим советом детского сада № 23 запланировано в августе 2016г. согласно годовому плану детского сада. |
|  | Количество зданий (объектов) образовательной организации | - всего (единиц); - в том числе с массовым пребыванием людей (единиц); - в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие) | - 1 - 1 - 0 |
|  | Условия работы образовательной организации | - в одну или в две смены (указать) - в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; - во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них | 12 – часовое пребывание детей |
|  | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации | - проектная допустимая численность обучающихся (человек); - количество классов по комплектованию; - планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); - в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); - наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек) | - 110 - 6 групп - 118 - 0 - 8 |
|  | Укомплектованность образовательной организации кадрами | 1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать) | 2 - 13,2 - - - 31,48 2 - 10 (1 в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет) - - - 30,73 Воспитатель 1 ставка, уборщик территории 0,75 ставки |
|  | Наличие межведомственных планов по профилактике детского травматизма и гибели детей (в дорожно-транспортных происшествиях, при пожарах, на водных объектах) | - наличие (перечислить); - кем и когда согласованы и утверждены; - на какой срок | - Перспективный план по профилактике дорожно- транспортного травматизма, воспитание навыков безопасного поведения на улицах и дорогах 2016-2017 г. - Начальник ОГИБДД ОМВД России по ГО « г. Лесной» Салихов Н.В. - На 1 год |
| Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса |  |  |  |
|  | Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения | акты технического контроля (указать реквизиты*) | Акт от 22.07.2016г. |
|  | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами |  | Мебель соответствует нормам и ростовым показателям |
|  | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учеб. | - |
|  | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями |  | - |
| Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации |  |  |  |
|  | Наличие и готовность физкультурного / спортивного зала |  | Музыкально- физкультурный зал готов |
|  | Наличие спортивного оборудования и инвентаря по норме, состояние оборудования и инвентаря, акты-разрешения на использование в образовательном процессе спортивного оборудования | указать реквизиты* | 1. Спортивное оборудование и спортивный инвентарь в наличии по норме и в достаточном количестве. 2. Состояние оборудования и инвентаря удовлетворительное. 3. Акт-разрешение на использование спортивного оборудования от 30..06.2015г.№ 2 |
|  | Наличие и состояние стадиона / спортивной площадки |  | Не имеется |
|  | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных / физкультурных залах | соответствие оборудования ГОСТ (указать реквизиты*) | - |
| Пожарная безопасность образовательной организации |  |  |  |
|  | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (госпожнадзора) | предписание/акт (указать реквизиты*) 1) количество неустраненных нарушений; 2) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 4) отчеты об устранении нарушений | нет |
|  | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) обучение руководителя организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с госпожнадзором, периодичность проведения учений) | 1. Удостоверение № 3973 от 22.12.2015г. 2. Имеется, удостоверение № 3970 от 22.12.2015г, Острянская А.А., заведующий хозяйством 3. 1 раз в 3 года. 12.03.2015г. 4. в соответствии с образовательным планом 5. 2 раза в года 14.04.2016, 17.06.2015. |
|  | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена | 1. Достаточно. 2. Имеется. 3.Проведена. |
|  | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения (указать реквизиты*); 2) вывод АПС, системы оповещения (указать реквизиты*); 3) договор на обслуживание (указать реквизиты*); 4) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; договор на обслуживание (указать реквизиты*); 5) наличие ответственного лица; 6) наличие иных систем пожарной автоматики (указать реквизиты*) | - Система АПС в исправном состоянии, Акт от 03.08.2016 - Вывод АПС на пульт общегородской системы безопасности «ОКО», установленный в ЦППС (01) СУ ФПС № 6 МЧС России, июль, 2006 - Имеется - ООО «Пожсервис» № 1/214 от 21.03.2016 - Отсутствуют. - Отсутствует. |
|  | Состояние путей эвакуации | соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | соответствуют |
|  | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | указать реквизиты* | Акт от 22.07.2016 |
|  | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее; 2) наружное | - |
|  | Наличие Декларации пожарной безопасности | декларация зарегистрирована в территориальном органе госпожнадзора (указать реквизиты*) | Зарегистрирована отделом государственного пожарного надзора ФКУ «Специальное управление ФПС № 6 МЧС России» 17 февраля 2012 года № 65 542-ОС-00198 |
| Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия |  |  |  |
|  | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | предписание/акт (указать реквизиты*) 1) количество выданных мероприятий по устранению нарушений; 2) количество устраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений; 4) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых установлен до 01 сентября; 5) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 6) отчеты об устранении нарушений | Не имеется |
|  | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 1) обучение руководителя организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в организации; 3) обучение сотрудников | 1. Обучение руководителя учреждения – апрель 2014г. 2. не имеется. 3. обучение сотрудников – 2016 г. |
|  | Организация питания обучающихся | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты*); 4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты*); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты*); 5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 6) паспортизация пищеблока | 1. Пищеблок, 6 буфетных в группах. 2. Пищеблок оснащен необходимым оборудованием 3. от 22.07.2016г. 4. Организация питания за счёт собственной столовой. Договора на поставку продуктов питания: Соки - № 3-16/23 от 01.07.2016г., с ИП. Семёнов А.Г., Овощи - №23-07 от 01.07.2016г., с ИП Ражин Д.Ю., Хлеб - № НТ- 226/16 от 01.07.2016г., с ПАО «Агентство по развитию рынка продовольствия» Мясо куры, рыба, яйцо - № 23-08 от 01.07.2016г., с ИП Ражин Д.Ю., Колбаса - № К/23/16/03 от 01.07.2016г., с ООО «МиК», Молоко, молочные продукты - № М/23/16/01 от 10.06.2016г., с ООО «МиК», Мясо - № Т-23270616045К ООО «Гермес» от 27.06.2016. Фрукты - №Ф23/16/03 от 01.06.2016 ООО «Гермес» Сыпучие продукты №С23/16/03 от 01.06.2016 ООО «Гермес» Консервация - №К23/16/03 от 01.06.2016 ООО «Гермес» 5. 100% 6. Паспорт от 09.01.14 |
|  | Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха |  | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный передвижной ОРУБП-3-3 «КРОНТ» |
|  | Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды |  | отсутствуют |
|  | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций) | указать реквизиты* | Акт от 22.07.2016г. |
|  | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты*); 3) обеспеченность медицинским персоналом | 1. В наличии медицинский и процедурный кабинет 2. № ФС-66-01-001888 от 07.11.2014г. 3. обеспечены |
|  | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ) | указать реквизиты* | Протокол № 902 от 28.04.2016 |
|  | Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком |  | Проводится по графику – август 2016 |
| Антитеррористическая защищенность образовательной организации |  |  |  |
|  | Наличие рекомендаций правоохранительных органов | предписание/акт проверки (указать реквизиты*) 1) количество не устраненных недостатков; 2) количество не устраненных недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков | Рекомендации отсутствуют |
|  | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС), кнопки экстренного вызова (далее – КЭВ) | 1) наличие и исправность; 2) вывод КТС (КЭВ) (наименование организации); 3) назначение ответственного в организации; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты*); 5) КТС (КЭВ) отсутствует (причина, принимаемые меры); 6) КТС (КЭВ) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1. Имеется , исправное; 2. КТС выведена на пульт вневедомственной охраны 3. Ответственный завхоз Острянская Л.А.; 4. Договор с ООО «Рубеж» от 01.01.2016г. № 2037. |
|  | Организация физической охраны | 1) в дневное время: предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож); заключен договор с охранной организацией (указать реквизиты*); 2) в ночное время: предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож); заключен договор с охранной организацией (указать реквизиты*) | 1. Силами сотрудников учреждения. 2. Предусмотрено в штатном расписании - сторож. |
|  | Ограждение образовательной организации | 1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения | 1. Имеется 2. В исправном состоянии. |
|  | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри здания организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) назначение ответственного в образовательной организации; 5) договор на обслуживание (указать реквизиты*) | 1. Установка по периметру и внутри здания. 2. По периметру 6 шт., в здании 2 шт. 3. На монитор к дежурному на 1 этаже. 4. Имеется, Острянская Л.А., заведующий хозяйством 5. Отсутствует |
|  | Наличие контрольно-пропускной системы | - наименование контрольно-пропускной системы; - договор на обслуживание (указать реквизиты*) | отсутствует |
|  | Обучение антитеррористической защищенности | 1) назначение ответственного в образовательной организации; 2) обучение сотрудников; 3) обучение обучающихся | 1. Приказ № 175 – ОД от 16.10.2015, Бормотова О.Н., зам .зав. по ВМР 2. 2 раза в год (январь, июль) |
|  | Наличие освещения по периметру | 1) наличие; 2) исправность | 1. Имеется 2. В исправном состоянии |
|  | Паспорт антитеррористической и противодиверсионной защищенности образовательной организации | паспорт разработан, согласован в подразделениях: 1) ГУ МВД России по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) УФСБ России по Свердловской области (дата); 4) иных (указать) (дата) | 26.03.2013 23.03.2013 29.03.2013 |
| Информационная безопасность |  |  |  |
|  | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | указать реквизиты* | Акт от 12.11.2016 |
|  | Наличие в образовательной организации доступа к сети Интернет | указать реквизиты* | Лесной филиал ТГ «Интерра» |
|  | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет |  | 3 |
|  | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | указать реквизиты* | - |
|  | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1) название и тип контент-фильтра 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр | - |
|  | Проверка исправности контентной фильтрации | указать реквизиты* |  |
|  | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности | указать реквизиты* | Приказ № 226-ОД от 09.12.2015 |
| Безопасность дорожного движения |  |  |  |
|  | Безопасность школьных перевозок | 1) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 2) соответствие школьного автобуса ГОСТ; 3) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 4) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты*); 5) дата последнего техосмотра (указать реквизиты*); 6) укомплектованность водителями; 7) стаж работы водителя, обучение |  |
|  | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации | - наличие (в том числе визуализированного паспорта); - паспорт утвержден (дата); - паспорт согласован в Госавтоинспекции (дата); - паспорт согласован в администрации муниципального образования (дата) | 1.Имеется 2. 30.07.2013г. 3. 30.07.2013г. 4.30.07.2013г. |
|  | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка |  | нет |
|  | Наличие класса «Светофор» |  | нет |
|  | Наличие уголков безопасности дорожного движения |  | В каждой дошкольной группе |
|  | Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации | - наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; - количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в 800 метровой зоне, их соответствие ГОСТ Р52289–2004; - наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части | - Ограждение имеется, в исправном состоянии. 2. 3, соответствуют 3. Имеются, в исправном состоянии |
| Охрана труда |  |  |  |
|  | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | указать реквизиты* | Приказ № 06-ОД от 11.01.2016 |
|  | Наличие коллективного договора | указать реквизиты* | Протокол № 3 от 20.11.2014г. |
|  | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране | - обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); - обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) | 1. Удостоверение № 930 от 22.10.2015 2. Удостоверения: № 931 от 22.10.2015, № 2185 от 24.12.2015, № 2170, от 24.12.2015 |
|  | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации |  | Имеется |
|  | Наличие инструкций по охране труда | указать реквизиты* | От 09.01.2014 |
|  | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда |  | Имеется |
|  | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | указать периодичность | 2 раза в год |
|  | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года | - количество рабочих мест, всего; - количество аттестованных рабочих мест; - количество неаттестованных рабочих мест, - планируемые сроки аттестации | 29 29 - Апрель 2018г. |
| Ремонтные работы |  |  |  |
|  | Проведение капитального ремонта | виды работ | Прачечная |
|  | Проведение текущего ремонта | виды работ | Музыкальный зал, тамбур входа № 2, тамбур группы № 01 |
|  | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | указать перечень основных работ, запланированных на 2016 год и последующие годы | Замена веранд, ремонт кровли, замена асфальтового покрытия |