# Приложение # к Акту готовности образовательной организации Свердловской области к 2017 / 2018 учебному году

# Акт составлен «09» августа 2017 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 23 «Уральская сказка»

(полное наименование образовательной организации Свердловской области)

| № п/п | Наименование мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Характеристика образовательной организации |  |  |  |
|  | Наличие учредительных документов юридического лица | указать реквизиты | Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 23 «Уральская сказка», утвержденный Постановлением главы городского округа «Город Лесной» № 1647 от 25.08.2014 г. |
|  | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества | указать реквизиты | Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления от 25.04.2012 года 66АЕ№ 219942 |
|  | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий) | указать реквизиты | Свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования земельного участка от 13.08.2012 г. 66АЕ № 401502 |
|  | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | - № лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); - соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; - виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; - дата и № свидетельства об аккредитации | 1.Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 66 № 003793 Министерство общего и профессионального образования (бессрочная) Приложение № 1 от 05.06.2012 г. 2.Соответствует данным, указанным в лицензии, Уставе. 3.Основная общеобразовательная программа дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности 4. ДД 003428 от 17.12.2010 г. Серия 66 № 003793 |
|  | Наличие образовательных программ | 1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют | Имеются: От рождения до школы. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования. Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Мы живем на Урале: образовательная программа с учетом специфики национальных, социокультурных и иных условий. О.В. Толстикова, О.В. Савельева |
|  | Наличие программ развития образовательной организации | 1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют | Программа развития МБДОУ № 23 утверждена педагогическим советом детского сада № 23 4 августа 2016г. Срок- 2016-2020 г. |
|  | Наличие плана работы образовательной организации на2017-2018учебный год | 1) наличие; 2) когда и кем утвержден | План работы на 2017-2018 уч. год имеется. Утверждение Педагогическим советом детского сада № 23 планируется 17 августа 2017 г. |
|  | Количество зданий (объектов) образовательной организации | 1.всего (единиц); 2.в том числе с массовым пребыванием людей (единиц); 3.в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие) | 1) – 1 2) - 1 3) - 0 |
|  | Условия работы образовательной организации | - в одну или в две смены (указать); - в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; - во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них | 12-часовое пребывание детей |
|  | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации | - проектная допустимая численность обучающихся (человек); - количество классов по комплектованию; - планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); - в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); - наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек) | 1)110 2)6 групп 3)117 4) 0 5) 7 |
|  | Укомплектованность образовательной организации кадрами | 1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать) | 2 - 13,2 - - - 31.48 2 - 11 ( из них 2 по уходу за ребенком до 3-лет) - - - 30,73 Воспитатель 1 ставка, рабочий по КОз |
|  | Наличие межведомственных планов по профилактике детского травматизма и гибели детей (в дорожно-транспортных происшествиях, при пожарах, на водных объектах) | - наличие (перечислить); - кем - когда согласованы и утверждены; - на какой срок | - Перспективный план по профилактике детского дорожно- транспортного травматизма, воспитание навыков безопасного поведения на улицах и дорогах - Начальник ОГИБДД ОМВД России по ГО «Город Лесной» капитан полиции А.В. Молотков - 02.08.2017г. - На 1 год |
| Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса |  |  |  |
|  | Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения | акты технического контроля (указать реквизиты) | Акт от 04.07.2017г. |
|  | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами |  | Мебель соответствует нормам и ростовым показателям |
|  | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками | - |
|  | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями |  | - |
| Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации |  |  |  |
|  | Наличие и готовность физкультурного / спортивного зала |  | Музыкально-физкультурный зал готов |
|  | Наличие спортивного оборудования и инвентаря по норме, состояние оборудования и инвентаря, акты-разрешения на использование в образовательном процессе спортивного оборудования | указать реквизиты | Акт от 01.08.2017г. |
|  | Наличие и состояние стадиона / спортивной площадки |  | Не имеется |
|  | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных / физкультурных залах | соответствие оборудования ГОСТ (указать реквизиты) | Акт от 01.08.2017г. |
| Пожарная безопасность образовательной организации |  |  |  |
|  | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области) | предписание/акт (указать реквизиты*) 1) количество неустраненных нарушений; 2) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 4) отчеты об устранении нарушений | Не имеется |
|  | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) обучение руководителя организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений) | 1. Рымарчук А.Г.. заведующий; Удостоверение № 3973 от 22.12.2015г. 2. Острянская Л.А., заведующий хозяйством, Удостоверение №3970 от 22.12.2015г. 3. 1 раз в 3 года – 12.03.2015г. 4. Проводится в соответствии с образовательным планом 5. Проводится 2 раза в год: Акт от 14.04.2017, Акт от 08.06.2017г. |
|  | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена | 1. Достаточно. 2. Имеется. 3. Проведена. |
|  | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения (указать реквизиты); 2) вывод АПС, системы оповещения (указать реквизиты); 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; договор на обслуживание (указать реквизиты); 5) наличие ответственного лица; 6) наличие иных систем пожарной автоматики (указать реквизиты) | 1. Акт от 03.08.2017г. – система АПС в исправном состоянии. 2. Вывод АПС на пульт общегородской системы безопасности «ОКО», установленный в ЦППС (01) СУ ФПС № 6 МЧС России, июль, 2006г. 3; 4. ООО «Пожсервис» № 1/086 от 03.04.2017г. - Отсутствует. - Отсутствуют. |
|  | Состояние путей эвакуации | соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | Да |
|  | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | указать реквизиты | Акт от 04.07.2017г. |
|  | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее; 2) наружное | - |
|  | Наличие декларации пожарной безопасности | декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службе (указать реквизиты) | Зарегистрирована отделом государственного пожарного надзора ФКУ «Специальное управление ФПС № 6 МЧС России» от 17.02.2012г. № 65 542-ОС-00198 |
| Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия |  |  |  |
|  | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | предписание/акт (указать реквизиты) 1) количество выданных мероприятий по устранению нарушений; 2) количество устраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений; 4) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых установлен до 01 сентября; 5) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 6) отчеты об устранении нарушений | Не имеется |
|  | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 1) обучение руководителя организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в организации; 3) обучение сотрудников | 1. 25.10. 2016г. 2. Не имеется. 3. 25.10. 2016г |
|  | Организация питания обучающихся | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты); 5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 6) паспортизация пищеблока | 1. Пищеблок, 6 буфетных в группах. 2. Оснащен необходимым оборудованием и мебелью. 3. Акт от 04.07.2017г. - Организация питания за счет собственной столовой. Соки- №3-17/23от 01.07.2017г, ИП Семенов А.Г. Овощи- № 23-05 от 01.07.2017г., ИП Ражин Д.Ю. Хлеб- № НТ-188/17 от 01.07.2017г., ПАО «Агентство по развитию рынка продовольствия» Мясо куры, рыба, яйцо - № 23-06 от 01.07.2017г., ИП Ражин Д.Ю. Колбаса - № К/23/17/07 от 01.07.2017г., ООО «МИК» Молоко, молочные продукты - № Т23290617037К от 29.06.2017г., ООО «МИК» Мясо - № Т23030717038К от 03.07.2017г., ООО «Гермес» Фрукты - № Ф23/17/03 от 01.07.2017г., ООО «Гермес» Сыпучие продукты - № С23/17/03 от 01.07.2017г., ООО «Гермес» Консервация - № К23/17/03 от 01.07.2017г., ООО «Гермес» 5.100% 6.Паспорт от 09.01.2014г. |
|  | Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха |  | Облучатель – рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный передвижной ОРУБП-3-3 «КРОНТ» |
|  | Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды |  | Отсутствуют |
|  | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций) | указать реквизиты | Акт от 20.06.2017г. |
|  | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); 3) обеспеченность медицинским персоналом | 1. Медицинский и процедурный кабинет. 2. № ФС-66-01-001888 от 07.11.2014г. 3.Обеспечены |
|  | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ) | указать реквизиты | Заключение № 1633 от 13.07.2017г. |
|  | Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком |  | Август 2017г. |
| Антитеррористическая защищенность образовательной организации |  |  |  |
|  | Наличие рекомендаций правоохранительных органов | предписание/акт проверки (указать реквизиты) 1) количество неустраненных недостатков; 2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков | Не имеется |
|  | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС), кнопки экстренного вызова (далее – КЭВ) | 1) наличие и исправность; 2) вывод КТС (КЭВ) (наименование организации); 3) назначение ответственного в организации; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты); 5) КТС (КЭВ) отсутствует (причина, принимаемые меры); 6) КТС (КЭВ) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1. Имеется, исправное. 2. КТС выведена на пульт вневедомственной охраны. 3. Острянская Л.А. заведующий хозяйством, Приказ № 125-ОД от 26.07.2017г. 4.Договор ООО «Рубеж», от 03.04.2017г. № 2132 |
|  | Организация физической охраны | 1) в дневное время: предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож); заключен договор с охранной организацией (указать реквизиты); 2) в ночное время: предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож); заключен договор с охранной организацией (указать реквизиты) | 1.Силами сотрудников учреждения. 2.Предусмотрено в штатном расписании – сторож. |
|  | Ограждение образовательной организации | 1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения | 1. Имеется. 2. В исправном состоянии. |
|  | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри здания организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) назначение ответственного в образовательной организации; 5) договор на обслуживание (указать реквизиты) | 1. Установка по периметру и внутри здания. 2.По периметру- 6 шт., в здании – 2 шт. 3.На монитор у дежурного на 1 этаже. 4. Острянская Л.А. заведующий хозяйством, Приказ № 125-ОД от 26.07.2017г. 5.Отсутствует. |
|  | Наличие контрольно-пропускной системы | - наименование контрольно-пропускной системы; - договор на обслуживание (указать реквизиты) | Не имеется |
|  | Обучение антитеррористической защищенности | 1) назначение ответственного в образовательной организации; 2) обучение сотрудников; 3) обучение обучающихся | Приказ № 125-ОД от 26.07. 2017г. План антитеррористических мероприятий на 2017-2018 уч. г. |
|  | Наличие освещения по периметру | 1) наличие; 2) исправность | 1. Имеется. 2. В исправном состоянии. |
|  | Паспорт антитеррористической и противодиверсионной защищенности образовательной организации | паспорт разработан, согласован в подразделениях: 1) Главного управления Министерства внутренних дел России по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) Управления Федеральной службы России по Свердловской области (дата); 4) иных (указать) (дата) | 26.03.2013г. 23.03.2013г. 29.03.2013г. Приказ о внесении изменений в Паспорт от 26.01.2017г. № 31 |
| Информационная безопасность |  |  |  |
|  | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | указать реквизиты | Акт от 27.07.2017г. |
|  | Наличие в образовательной организации доступа к сети Интернет | указать реквизиты | Лесной филиал «Интерра» |
|  | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет |  | 3 |
|  | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | указать реквизиты | - |
|  | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1) название и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр | - |
|  | Проверка исправности контентной фильтрации | указать реквизиты | - |
|  | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности | указать реквизиты | Бормотова О.Н., зам. зав. по ВМР Приказ № 13 от 11.01.2017г |
| Безопасность дорожного движения |  |  |  |
|  | Безопасность школьных перевозок | 1) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 2) соответствие школьного автобуса ГОСТ; 3) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 4) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты); 5) дата последнего техосмотра (указать реквизиты); 6) укомплектованность водителями; 7) стаж работы водителя, обучение | - |
|  | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации | 1. наличие (в том числе визуализированного паспорта); 2.паспорт утвержден (дата); 3.паспорт согласован в территориальном отделе Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата); 4. паспорт согласован в администрации муниципального образования (дата) | - Имеется. - 25.07.2017г. - 07.08.2017г. - 04.08.2017г. |
|  | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка |  | Уличная площадка, переносной тренировочный перекресток, светофор, дорожные знаки. |
|  | Наличие класса «Светофор» |  | - |
|  | Наличие уголков безопасности дорожного движения |  | В каждой группе уголок безопасности, информационные уголки для родителей, стенд по безопасности дорожного движения в фойе детского сада на 1 этаже, страничка на сайте детского сада- 23lsy.tvoysadik.ru |
|  | Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации | - наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; - количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в 800 метровой зоне, их соответствие ГОСТ Р52289–2004; - наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части | - Ограждение имеется в исправном состоянии. - 3, соответствуют - Имеются |
| Охрана труда |  |  |  |
|  | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | указать реквизиты | Приказ № 11-ОД от 11.01.2017г. |
|  | Наличие коллективного договора | указать реквизиты | Протокол № 3 от 20.11.2016г. |
|  | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда | - обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); - обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) | - Рымарчук А.Г., заведующий Удостоверение № 930 от 22.10.2015г. - Полукчу Н.А., воспитатель; Острянская Л.А., зав. хозяйством; Бормотова О.Н., зам.зав. по ВМР Удостоверения: № 931 от 22.10.2015г., № 2185 от 24.12.2015г., № 2170 от 24.12.2015г. |
|  | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации |  | Имеется. |
|  | Наличие инструкций по охране труда | указать реквизиты | От 25.05.2016г. |
|  | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда |  | Имеются |
|  | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | указать периодичность | 2 раза в год |
|  | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года | - количество рабочих мест, всего; - количество аттестованных рабочих мест; - количество неаттестованных рабочих мест, - планируемые сроки аттестации | 29 29 0 Апрель 2018г. |
| Ремонтные работы |  |  |  |
|  | Проведение капитального ремонта | виды работ | Ремонт теневых навесов. Срок окончания – 30.09.2017г. |
|  | Проведение текущего ремонта | виды работ | Тамбур входа № 01, потолки групп № 14, 13, 15, 16 |
|  | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | указать перечень основных работ, запланированных на 2017 год и последующие годы | Ремонт кровли крыши – 2017г. Замена асфальтного покрытия – 2018-2019г. |

* Указываются следующие реквизиты: дата и № документа, наименование организации (в случае заключение договора, составления акта, и других документов), ФИО и должность (при назначении ответственных лиц)